Согласно  данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Юрьев-Польском районе в 2016 году» Территориального отдела Управления Росприроднадзора по Владимирской области в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах администрация муниципального образования Юрьев-Польский район информирует население района о состоянии питьевой воды в 2016 году.

Состояние питьевой воды

В качестве источников централизованного водоснабжения на территории района используются только артезианские скважины и родники. Водоподготовка на водозаборах подземных вод не проводится. На территории района  на контроле территориального отдела всего 65 подземных водоисточников, в том числе 29 водоисточников первого класса, 36 водоисточников 2 класса.  Из них у коммунальных водопроводов – 58 водоисточников, у ведомственных водопроводов -  7 водоисточников.   Вода, подаваемая населению, относится к доброкачественной и условно – доброкачественной во всех 46–ти населенных пунктах района, имеющих централизованное водоснабжение

В сельских поселениях 62  водоисточника, в  том числе коммунальных водопроводов 58  водоисточников, ведомственных водопроводов 4 водоисточников.

Коммунальных  водопроводов на территории района 42, в том числе в сельских поселениях 41, ведомственных водопроводов 4, в том числе в сельских поселениях 3.

Проекты зон санитарной охраны  разработаны на 53 водопровода. Первый пояс зоны санитарной охраны в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны  источников водоснабжения  и водопроводов  питьевого назначения»  имеют 53  водоисточника.

Обеспеченность населения  централизованным водоснабжением в городе 100%, в селах 94%.Дефицит питьевой воды из водопроводов централизованного водоснабжения в летнее время испытывают  7 населенных пунктов района, что связано с периодом поливного земледелия. Большинство водозаборов для населения на селе имеют водозаборы из единственного водоисточника, выход из строя насосных сооружений или снижение дебита источника  приводит к прекращению подачи воды  или ее дефициту.

Количество населения, пользующегося горячим водоснабжением в городе 8285 человека или  40 %,  в сельской местности около 1000 человек  или  5,6 %.  Протяженность водопроводных  сетей, находящихся на обслуживании МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» 178км, из них до 10 % имеют амортизацию 100% , около 20 % сетей имеют процент изношенности от 50 % до 100 %.

Ремонт водопроводных сетей в городе и в селах проводится, как правило, в течение суток, в сложных случаях не более 3-х суток.

Источниками водоснабжения населения в городе служат 11 действующих артезианских скважин и два каптированных родника. Две артскважины в резерве.  Эксплуатируются подземные источники длительное время. Сроки пуска в эксплуатацию скважин 1972-1989 г.г., а каптированного родника в с.Ильинское с 1908 года. Все водоисточники рассредоточены на большой площади за пределами города и внутри его, при этом водопроводные сети закольцованы, вода не подвергается водоподготовке, не обеззараживается. Безопасность водопровода в эпидемиологическом отношении  в городе в первую очередь зависит от состояния водопроводных сетей и правильной эксплуатации водопроводных сооружений.  Относительно благополучное  состояние  воды в бактериологическом отношении   обеспечивается  только бесперебойностью   ее подачи в сеть  и постоянным давлением в системе препятствует проникновению загрязнения в трубы. Ухудшение качества воды по микробиологическим показателям, как правило, совпадает с периодами максимально-летнего поливного разбора воды, в результате которого возможны подсосы загрязнений грунтовой воды через поврежденные участки трубопроводов.

Для водопровода города характерно отсутствие стабильности в качестве воды по результатам санитарно-химических исследований, отчасти, связанное с тем, что вода поступает из разных источников и перемешивается в различных пропорциях, отчасти, связанное с вышеизложенным состоянием сетей. Превышение нормативов по железу выражено практически повсеместно.

На  обслуживании  МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» имеются  водоисточники с качеством воды по многолетним наблюдениям не соответствующим гигиеническим нормативам. В виду того, что вода населению подается без водоподготовки, качество воды в разводящей сети как правило соответствует качеству воды водоисточников и  не соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности  горячего водоснабжения».

При предельно-допустимых концентрациях железа 0,3 мг/л, цветности 20 градусов и мутности 2,6 в ЕМФ ( единиц мутности по формазину)   не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01   вода в водоисточниках на территории района:

| Населенный пункт | Показатели качества воды водопровода на период реализации плана по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями |
| --- | --- |
|  | Цветность ( градусы) | Мутность ЕМ мг/л по формазину/каолину | Железо (суммарно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Юрьев-Польский | 35 | 3,5/2,0 | 1,0 |
| С. Федоровское (МО Симское) | 35 | 3,5/2,0 | 1,0 |
| С. Веска | 35 | 3,5/2,0 | 1,0 |
| С. Семьинское | 35 | 3,5/2,0 | 1,0 |
| С.Сорогужино | 35 | 3,5/2,0 | 1,0 |
| С. Авдотьино | 35 | 3,5/2,0 | 1,0 |
| С. Федоровское (МО Небыловское) | 35 | 3,5/2,0 | 1,0 |
| С. Спасское | 35 | 3,5/2,0 | 1,0 |
| С. Андреевское | 35 | 3,5/2,0 | 1,0 |
| С. Матвейщево | 35 | 3,5/2,0 | 1,0 |
| С. Сима | 35 | 3,5/2,0 | 1,0 |
| С. Шихобалово | 35 | 3,5/2,0 | 1,0 |
| С. Кирпичный завод | 35 | 3,5/2,0 | 1,0 |

.

По результатам контроля территориальным отделом Управления Роспотребнадзора  по Владимирской области в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах  за 2016 год в течение всего года вода из резервуара чистой  воды  городского водозабора  во всех отобранных пробах не отвечала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности  горячего водоснабжения» по мутности до 6,2 ЕМФ  ( норма 2,6) и по железу общему до 0,7 мг/л (при норме 0,3 мг/л.), по цветности 28,0  (при норме 20 гр.)

В течение года  выявляется регулярно вода в разводящей сети с превышением содержания железа общего  показатель мутности по городу.

Неудовлетворительно качество воды скважин по содержанию микроэлементов, в частности недостаток фторидов и йода провоцирует стабильно высокое количество обращающихся с кариозным повреждением зубов и сохранение риска йододефицитного заболевания – эндемический зоб. По данным многолетних исследований в большинстве проб отобранных из подземных источников существует дефицит фтора. Недостаток фтора в питьевой воде имеет  место в г. Юрьев-Польский , с. Небылое, с. Подолец, с. Красное, с.Горки, с. Косинское, с. Энтузиаст, с. Шихобалово, с. Лыково, с. Авдотьино, с. Красное Заречье, с. Беляницыно, с. Федоровское, с. Андреевское, с. Лучки. с. Сосновый Бор, с. Кучки, с. Ополье, с. Городищи, с. Шипилово, с. Сима. Недостаток фтора обусловливает заболеваемость  кариесом зубов всех возрастных категорий  населения.    Заболеваемость кариесом среди детей составляет  до 80 %, среди взрослых достигает 90%.. Случаев флюороза не зарегистрировано. Кондиционирование воды (обезжелезивание,  фторирование)  в районе не проводится.

Контроль за состоянием воды в районе велся  в нарушение графиков  Рабочих программ производственного контроля за качеством питьевой воды.

Результаты контроля  исследований воды в процентном отношении  проб не соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» за 5 лет представлены следующим образом:

Количество пробы воды в процентах не соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по бактериологическим и санитарно-химическим показателям.

| Бактериологические исследования |
| --- |
|  | Город | Село |
|  | Источник | Сеть | Источник | Сеть |
| 2012 | 1,2 | 21,0 | 4,8 | 15 |
| 2013 | 14,4 | 10 | 2,5 | 13.6 |
| 2014 | 17,0 | 11,0 | 5,0 | 13,0 |
| 2015 | 19,6 | 27,0 | 19,6 | 19,0 |
| 2016 | 7,5 | 13,2 | 10,7 | 12,4 |
| Санитарно-химические исследования |
|  | Город | Село |
|  | Источник | Сеть | Источник | Сеть |
| 2012 | 71,0 | 36,0 | 85,0 | 49,0 |
| 2013 | 52 | 45,0 | 19 | 39,0 |
| 2014 | 71,0 | 39,0 | 88.0 | 45,0 |
| 2015 | 47 | 58,0 | 37 | 46,6 |
| 2016 | 56,4 | 27,2 | 69,2 | 41,9 |

По итогам за 2016 год  отмечается снижение количества нестандартных   проб воды  в сети в городе и в селе  по бактериологическим показателям. По санитарно-химическим показателям качество воды остается на прежнем уровне.  Количество неудовлетворительных проб  из водопроводной сети не сокращается  по  водопроводам в селе и в городе по результатам многолетних наблюдений.

В питьевой воде   термотолерантные колиформные бактерии обнаруживались в 25 пробах из 444 проб, общие колиформные бактерии  в 56 пробах. В воде водоисточников из  проб обнаружены термотолерантные колиформные бактерии в 6-ти пробах и общие колиформные бактерии в 17–ти пробах.

Основные показатели по которым требуется кондиционирование подаваемой из источников воды – это мутность и цветность, обусловленные содержанием железа в концентрациях 0,7 – 4,0  мг/л.

Заболеваний, связанных с употреблением воды из источников централизованного водоснабжения,  за последние 10 лет не зарегистрировано.

Оценка эпидопасности подачи населению воды питьевого качества  проводилась по 47 водопроводам. Все водопроводы отнесены ко 2 степени эпидопасности.

Качество водопроводной воды в сельской местности, как правило, отличается в худшую сторону по бактериологическим показателям

Для децентрализованного водоснабжения характерным  является загрязнение колодцев воды азотом аммиака, нитратами, что связано как с влиянием близ  расположенных  источников загрязнения, так и с неудовлетворительной эксплуатацией  и обслуживанием  нецентрализованных источников водоснабжения. Средства  на содержание колодцев, профилактические ремонты не выделяются, что приводит к ветхости срубов.