В соответствии с п. 10 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация муниципального образования Юрьев-Польский район доводит до сведения населения, что на основании лабораторных исследований воды системы централизованного водоснабжения проведенных Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах, качество питьевой воды водопроводов населенных пунктов Юрьев-Польского района в 2023 году не соответствует нормам в следующих населенных пунктах:

- город Юрьев-Польский:

Скважина: цветность –  железо – 0,42 мг/л;

Распределительная сеть: железо — 0,47 мг/л;

- с. Шихобалово:

Скважина: мутность — 3,9 ЕМФ, железо – 0,70 мг/л;

- с. Фроловское:

Скважина: железо – 0,42 мг/л;

- с. Кирпичный завод:

Скважина: цветность – 24,1 градусов, железо – 0,38 мг/л;

Распределительная сеть: цветность – 25,7 градуса, мутность – 3,2 ЕМФ, железо – 0,98 мг/л;

- с. Семьинское:

Скважина: мутность – 2,6 ЕМФ, железо – 0,62 мг/л;

Распределительная сеть: цветность – 21,9 градусов, железо – 0,72 мг/л;

- с. Авдотьино:

Скважина:  мутность – 2,7 ЕМФ, железо – 0,58 мг/л;

Распределительная сеть: цветность – 21,6 градусов, железо – 0,63 мг/л;

- с. Сорогужино:

Скважина: мутность — 3,4 ЕМФ, железо — 0,46 мг/л;

Распределительная сеть: цветность — 21,9 градусов; мутность – 3,1 ЕМФ, железо – 0,71 мг/л;

- д. Вёска:

Скважина: цветность – 22,0 градусов, мутность – 3,9 ЕМФ, железо — 1,48 мг/л;

Распределительная сеть: цветность – 22,3 градусов, мутность – 3,3 ЕМФ, железо – 0,60 мг/л;

- с. Сима:

Скважина: цветность – 23,8 градуса, мутность – 4,0 ЕМФ, железо – 1,39 мг/л.

Распределительная сеть: цветность – 25,8 градуса, мутность – 5,7 ЕМФ, железо – 1,31 мг/л.

В соответствии с мероприятиями программы «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Юрьев-Польский район»  в 2024 году планируется:

- Проектирование по объекту: «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения центральной части города Юрьев-Польский» - 450,0 тыс. рублей.