АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    09.10.2020                                                                  № 1056

Об утверждении Порядка ликвидации последствий

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения,

с учетом взаимодействия электро-, газо- водо -,

теплоснабжающих  организаций, потребителей тепловой

энергии, и служб жилищно-коммунального хозяйства

всех форм собственности на территории

муниципального образования Юрьев-Польский район

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования Юрьев-Польский район в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и с целью ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории  муниципального образования Юрьев-Польский район, п о с т а н о в л я ю,

1. Утвердить прилагаемый Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования Юрьев-Польский район согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, начальника управления по развитию инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Юрьев-Польский район.

И.о. главы администрации                                                                            А.А. Трофимов

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от ____________ № ______ |
| --- | --- |

Порядок

ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, с учетом взаимодействия электро-, газо-, водо –, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности на территории муниципального образования Юрьев-Польский район

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах  теплоснабжения на территории муниципального образования Юрьев-Польский район (далее - Порядок) разработан на основании Положения об оценке готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период СО 153-34.08.105-2004, утвержденного Министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004 и Приказа Министерства энергетики Российской Федерации №103 от 12.03.2013 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

2. Настоящий Порядок определяет порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории муниципального образования Юрьев-Польский район с учётом взаимодействия органов управления звена дежурно-диспетчерских и других аварийных служб энергоснабжающих организаций, потребителей энергоресурсов, органов администрации муниципального образования Юрьев-Польский район при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения и энергопотребления на территории муниципального образования Юрьев-Польский район.

3. Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми организациями и индивидуальными предпринимателями, расположенными или осуществляющими деятельность на территории муниципального образования Юрьев-Польский район, независимо от форм собственности.

4. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
	1) авария - повреждение или выход из строя системы коммунального электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов теплопотребления, водопотребления, водоотведения, энергопотребления, качества питьевой или горячей воды, причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;

2) ДДС - дежурно-диспетчерские и другие аварийные службы энергоснабжающих и других организаций;
	3) потребители энергоресурсов - организации независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности или в хозяйственном ведении установки и сети конечных потребителей тепло-, электро-, водо-, газо- или других энергетических ресурсов, в том числе организации, осуществляющие управление и обслуживание многоквартирными домами;

4) энергоснабжающие организации (поставщики энергоресурсов) - организации независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, имеющие в собственности (аренде, концессии) или в хозяйственном ведении источники или сети тепло-, электро-, водо-, газоснабжения или других источников энергоресурсов, обеспечивающих энергоснабжение общественных и жилых зданий;

5) энергопотребляющие системы - внутренние инженерные сети зданий с подключенными устройствами потребителей тепла, электричества, воды, газа и других ресурсов;

6) энергоснабжающие системы - системы энергоснабжения жизнеобеспечения населения (инженерно-технические сети коммунального назначения);

7) энергоресурсы - теплоноситель в системе отопления, горячая и холодная вода в системах водопровода, электричество в электросетях, газ во внутридомовых газопроводах и др.

5. Энергоснабжающие организации обязаны:

1) производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки;

2) оповещать ЕДДС муниципального образования Юрьев-Польский район об ухудшении качества энергоресурсов, о прекращении или ограничении их подачи, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мера и сроков устранения.

При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов (затопление, возникновение пожара, угроза размораживания, угроза причинения вреда здоровью и имуществу собственников и нанимателей) оперативный дежурный ЕДДС муниципального образования Юрьев-Польский район совместно с организациями, осуществляющими обслуживание многоквартирных домов, организует возможность доступа аварийных служб в эти помещения путем привлечения сотрудников ОМВД России Юрьев-Польский район и других служб.

Общую координацию действий ДДС энергоснабжающих организаций осуществляет оперативный дежурный ЕДДС, при значительных авариях с выходом из строя систем энергообеспечения на срок более одних суток координацию действий осуществляет КЧС муниципального образования Юрьев-Польский район.

6. Потребители энергоресурсов обязаны обеспечить:

1) принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

2) информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями энергоснабжающих систем, ЕДДС муниципального образования Юрьев-Польский район, соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций.

3) Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены информационные доски с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем энергоснабжения.

II. Взаимодействие ДДС по вопросам энергоснабжения

7. При поступлении в ЕДДС муниципального образования Юрьев-Польский район сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей оперативный дежурный ЕДДС муниципального образования Юрьев-Польский район передает информацию по имеющимся у него каналам связи диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации.

8. При поступлении в ДДС энергоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи оперативному дежурному ЕДДС муниципального образования Юрьев-Польский район.

9. О принятом решении и предположительном времени на восстановление энергоснабжения потребителей руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций и других организаций, попавших в зону аварии, оперативного дежурного ЕДДС муниципального образования Юрьев-Польский район, при необходимости освобождения аварийных зон от автотранспорта информирует ОГИБДД ОМВД России Юрьев-Польского района.

10. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче энергоресурсов объекты социальной сферы диспетчер (дежурный инженер) энергоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи.

11. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

1) уведомить оперативного дежурного ЕДДС муниципального образования Юрьев-Польский район об ответственном лице за ликвидацию аварии;

2) в минимально короткий срок сообщить о завершении всех работ в ЕДДС муниципального образования Юрьев-Польский район.

12. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу энергоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

13. Выдача разрешений на производство аварийно-восстановительных работ на инженерно-технических сетях, связанных с нарушением благоустройства, для организаций-владельцев или балансодержателей городских инженерных коммуникаций и их подрядных организаций производится в соответствии с Правилами благоустройства территории  муниципального образования, на территории которого проводятся аварийно-восстановительные работы. Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.

14. Ликвидация аварии на инженерных сетях с количеством отключаемых потребителей более 1000 производится по плану, согласованному с главой администрации муниципального образования Юрьев-Польский район.

15. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей энергоснабжающей организации по согласованию с главой администрации муниципального образования Юрьев-Польский район.

В случае принятия решения энергоснабжающей организацией об отключении при аварийных ситуациях в целях предупреждения повреждения энергооборудования или причинения вреда здоровью, имуществу потребителей, энергоснабжающая организация незамедлительно сообщает в ЕДДС муниципального образования Юрьев-Польский район.

16. Оперативный дежурный ЕДДС  на основании докладов диспетчерских служб действует в соответствии с нормативными актами муниципального образования Юрьев-Польский район.

17. При необходимости по запросу энергоснабжающих организаций оперативный дежурный ЕДДС муниципального образования Юрьев-Польский район передает заявку и осуществляет контроль за поставкой автотранспорта и спецтехники организацией муниципального образования Юрьев-Польский район, привлекаемой для ликвидации аварии.

18. В случае возникновении крупных аварий, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток, решением главы администрации муниципального образования Юрьев-Польский район создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Юрьев-Польский район.
Решением КЧС муниципального образования Юрьев-Польский район к восстановительным работам привлекаются специализированные строительно-монтажные и другие организации. Распоряжением администрации муниципального образования Юрьев-Польский район определяется перечень организаций, привлекаемых по решению КЧС муниципального образования Юрьев-Польский район к ликвидации угрозы и возникшей чрезвычайной ситуации, вызванной технологическими нарушениями на системах энергоснабжения, и порядок ликвидации чрезвычайной ситуации.

Восстановительные работы выполняются по программам и в сроки, согласованные с КЧС муниципального образования Юрьев-Польский район.

III. Порядок и сроки передачи информации

19. Порядок передачи оперативной информации представлен в таблице:

| Вид информации | Время информирования | Источник информации | Получатель информации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об аварийных отключениях и ограничениях потребителей | Немедленно при возникновении | ДДС энергоснабжающих организаций | ЕДДС муниципального образования Юрьев-Польский район |  |  |  |  |
| Сведения об авариях на инженерных сетях и источниках энергоснабжения, влияющих на качество услуг и безопасность эксплуатации коммунальных систем, о ходе локализации и ликвидации аварийных ситуаций | Немедленно при возникновении | ДДС энергоснабжающих организаций, потребители | ЕДДС муниципального образования Юрьев-Польский район |  |  |  |  |
| Сведения о крупных авариях, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток | Незамедлительно при получении информации | ДДС энергоснабжающих организаций, потребители | ЕДДС администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, глава администрации |  |  |  |  |
| Сведения о чрезвычайных ситуациях на системах жизнеобеспечения муниципального образования Юрьев-Польский район, штормовые предупреждения, сигналы гражданской обороны | Незамедлительно при получении информации | Отдел гражданской обороны муниципального образования Юрьев-Польский район, ДДС энергоснабжающих организаций, потребители, ЕДДС муниципального образования Юрьев-Польский район | Население муниципального образования Юрьев-Польский район через начальника отдела гражданской обороны муниципального образования Юрьев-Польский район |  |  |  |  |

20. Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» | г.Юрьев-Польский, ул. Луговая, д.10 тел.(849246)2-27-07, 2-24-53 | ОП АО «ВКС» (Владимирские коммунальные системы) «Теплоэнерго» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д.54А тел.(849246)2-27-51, 2-20-74 |
|  |  |  | ООО «Управляющая компания № 1», | г. Юрьев-Польский, ул. Краснооктябрьская, д.22 тел.(849246)2-11-22 |
|  |  |  | ТСЖ «Фортуна» | г. Юрьев-Польский, пер. Садовый, д. 1 тел. 89107716338 |
|  |  |  | ТСЖ «Домострой» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 51 тел. 89107708992 |
|  |  |  | Объекты водоснабжения, водоотведения юридических лиц | ЕДДС района тел. 8(49246)2-30-00 |

б) теплоснабжение/газоснабжение

| № п/п | Наименование тепло-снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОП АО «ВКС» (Владимирские коммунальные системы) «Теплоэнерго» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д.54А тел.(849246)2-27-51, 2-20-74 | ООО «Управляющая компания № 1» | г. Юрьев-Польский, ул. Краснооктябрьская, д.22 тел.(849249)2-11-22 |
|  |  |  | ТСЖ «Фортуна» | г. Юрьев-Польский, пер. Садовый, д. 1 тел. 89107716338 |
|  |  |  | Объекты теплоснабжения юридических лиц | ЕДДС района тел. 8(49246)2-30-00 |
| 2 | Районная эксплуатационная газовая служба в городе Юрьев-Польском филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимир | г. Юрьев-Польский, пер. Авангардский, д. 31 тел.(849246)2-22-67 | ОП АО «ВКС» (Владимирские коммунальные системы) «Теплоэнерго» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д.54А тел.(849246)2-27-51, 2-20-74 |
|  |  |  | ООО «Управляющая компания №1» | г. Юрьев-Польский, ул. Краснооктябрьская, д. 22, тел. 8(49246)2-11-22 |
|  |  |  | ТСЖ «Фортуна» | г. Юрьев-Польский, пер. Садовый, д. 1 тел. 89107716338 |
|  |  |  | ТСЖ «Домострой» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 51 тел. 89107708992 |
|  |  |  | Объекты газоснабжения юридических лиц | ЕДДС района Тел. 8(49246)2-30-00 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Район электрических сетей г. Юрьев-Польский АО «ОРЭС - Владимирская область» Район электрических сетей г.Юрьев-Польский АО «ОРЭС - Владимирская область» | г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 14 тел.(849246)2-24-64 | ОП АО «ВКС» (Владимирские коммунальные системы) «Теплоэнерго» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д.54А тел.(849246)2-27-51, 2-20-74 |
|  |  |  | ООО «Управляющая компания № 1» | г. Юрьев-Польский, ул. Краснооктябрьская, д.22 тел.(849246)2-11-22 |
|  |  |  | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» | г.Юрьев-Польский, ул. Луговая, д.10 тел.(849246)2-27-07 |
|  |  |  | Районная эксплуатационная газовая служба в городе Юрьев-Польском филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимир | г. Юрьев-Польский, пер. Авангардский, д. 31 тел.(849246)2-22-67 |
|  |  |  | ТСЖ «Фортуна» | г. Юрьев-Польский, пер. Садовый, д. 1 тел. 89107716338 |
|  |  |  | ТСЖ «Домострой» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 51 тел. 89107708992 |
|  |  |  | Объекты электроснабжения юридических лиц | ЕДДС района Тел. 8(49246)2-30-00 |
| 2 | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «АЭС» Юрьев-Польский РЭС | г. Юрьев-Польский, ул. Герцена, д. 2 тел. 8(49246)2-21-26 | ОП АО «ВКС» (Владимирские коммунальные системы) «Теплоэнерго» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д.54А тел.(849246)2-27-51, 2-20-74 |
|  |  |  | ООО «Управляющая компания № 1» | г. Юрьев-Польский, ул. Краснооктябрьская, д.22 тел.(849246)2-11-22 |
|  |  |  | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» | г.Юрьев-Польский, ул. Луговая, д.10 тел.(849246)2-27-07 |
|  |  |  | Районная эксплуатационная газовая служба в городе Юрьев-Польском филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимир | г. Юрьев-Польский, пер. Авангардский, д. 31 тел.(849246)2-22-67 |
|  |  |  | Объекты электроснабжения юридических лиц | ЕДДС района Тел. 8(49246)2-30-00 |

2. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств |  | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» | г.Юрьев-Польский, ул. Луговая, д.10 тел.(849246)2-27-07 | 1-3 часа | 3 | 1 | Устранение аварии на магистральном трубопроводе ХВС. |
| 2 | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «АЭС» Юрьев-Польский РЭС | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «АЭС» Юрьев-Польский РЭС Район электрических сетей г.Юрьев-Польский АО «ОРЭС - Владимирская область» | г. Юрьев-Польский, ул. Герцена, д. 2 тел.(849246)2-20-14, 2-21-26 г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 14 тел.(849246)2-24-64 | 1-3 часа 1-3 часа | 1-3 1-3 | 1 1 | Устранение разрыва питающей кабельной линии электроснабжения ВЛ -10 кВ., 0,4кВ. |
| 3 | ООО «Управляющая компания № 1» | ИП Воропаев А.Е. ООО «Строй Сервис» ООО «Фарт» | г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д.83а тел.(849246)2-33- 37 г. Юрьев-Польский, ул. Свободы, д.53 тел.(849246)2-33- 37 г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д.18 тел.(849249)2-10-77 | 1 час 1 час 1 час | 1-3 1-3 1-3 | - - - | Устранение аварии на трубопроводе теплоснабжения подвальной разводки в МКД. Закрыть запорную арматуру на вводе теплового узла |

Примечание: При необходимости отключения объекта теплоснабжения при возникновении аварийных ситуаций на внешних тепловых сетях обращаться:

В рабочее время: – аварийно-диспетчерская служба ООО «Управляющая компания №1»,

- аварийно-диспетчерская служба подрядных организаций жилого фонда,

- единая дежурно-диспетчерская служба района (объекты – юридические лица).

В нерабочее время: - единая дежурно-диспетчерская служба района (по объектам жилого фонда и объектам юридических лиц)

3.	Порядок действий администрации  муниципального образования Юрьев-Польский район,  ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» ООО «Управляющая компания № 1» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «АЭС» Юрьев-Польский РЭС Район электрических сетей г.Юрьев-Польский АО «ОРЭС - Владимирская область» Районная эксплуатационная газовая служба в городе Юрьев-Польском филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимир ОП АО «ВКС» (Владимирские коммунальные системы) «Теплоэнерго» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д.33 Глава администрации, зам. главы администрации — начальник управления ЖКХ и энергетики | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» ООО «Управляющая компания № 1» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «АЭС» Юрьев-Польский РЭС Район электрических сетей г.Юрьев-Польский АО «ОРЭС - Владимирская область» Районная эксплуатационная газовая служба в городе Юрьев-Польском филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимир ОП АО «ВКС» (Владимирские коммунальные системы) «Теплоэнерго» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д.33 Глава администрации, зам. главы администрации — начальник управления ЖКХ и энергетики | Информирование ЕДДС |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» ООО «Управляющая компания № 1» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «АЭС» Юрьев-Польский РЭС Район электрических сетей г.Юрьев-Польский АО «ОРЭС - Владимирская область» Районная эксплуатационная газовая служба в городе Юрьев-Польском филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимир ОП АО «ВКС» (Владимирские коммунальные системы) «Теплоэнерго» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д.33 Глава администрации, зам. главы администрации — начальник управления ЖКХ и энергетики | Информирование ЕДДС |
| 3.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» ООО «Управляющая компания № 1» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «АЭС» Юрьев-Польский РЭС Район электрических сетей г.Юрьев-Польский АО «ОРЭС - Владимирская область» Районная эксплуатационная газовая служба в городе Юрьев-Польском филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимир ОП АО «ВКС» (Владимирские коммунальные системы) «Теплоэнерго» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д.33 Глава администрации, зам. главы администрации — начальник управления ЖКХ и энергетики | Информирование ЕДДС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба | Руководитель организации на которой произошла авария | Администрация района |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Оперативный штаб | Администрация района |  |
| 4 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации при необходимости | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» ООО «Управляющая компания № 1» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «АЭС» Юрьев-Польский РЭС Район электрических сетей г.Юрьев-Польский АО «ОРЭС - Владимирская область» Районная эксплуатационная газовая служба в городе Юрьев-Польском филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимир ОП АО «ВКС» (Владимирские коммунальные системы) «Теплоэнерго» |  |  |
| 5 | Оповещение населения | Уполномоченный по делам ГО и ЧС администрации МО Юрьев-Польский район | г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, д.72, радиотрансляция |  |
| 6 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» ООО «Управляющая компания № 1» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «АЭС» Юрьев-Польский РЭС Район электрических сетей г.Юрьев-Польский АО «ОРЭС - Владимирская область» Районная эксплуатационная газовая служба в городе Юрьев-Польском филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимир ОП АО «ВКС» (Владимирские коммунальные системы) «Теплоэнерго» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д.33 Глава администрации, зам. главы администрации — начальник управления ЖКХ и энергетики | Информирование ЕДДС |
| 7 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» ООО «Управляющая компания № 1» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «АЭС» Юрьев-Польский РЭС Район электрических сетей г.Юрьев-Польский АО «ОРЭС - Владимирская область» Районная эксплуатационная газовая служба в городе Юрьев-Польском филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимир ОП АО «ВКС» (Владимирские коммунальные системы) «Теплоэнерго» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д.33 Глава администрации, зам. главы администрации — начальник управления ЖКХ и энергетики | Информирование ЕДДС |
| 8 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» ООО «Управляющая компания № 1» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «АЭС» Юрьев-Польский РЭС Район электрических сетей г.Юрьев-Польский АО «ОРЭС - Владимирская область» Районная эксплуатационная газовая служба в городе Юрьев-Польском филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимир ОП АО «ВКС» (Владимирские коммунальные системы) «Теплоэнерго» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д.33 Глава администрации, зам. главы администрации — начальник управления ЖКХ и энергетики | Информирование ЕДДС |
| 3.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» ООО «Управляющая компания № 1» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «АЭС» Юрьев-Польский РЭС Район электрических сетей г.Юрьев-Польский АО «ОРЭС - Владимирская область» Районная эксплуатационная газовая служба в городе Юрьев-Польском филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимир ОП АО «ВКС» (Владимирские коммунальные системы) «Теплоэнерго» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д.33 Глава администрации, зам. главы администрации — начальник управления ЖКХ и энергетики | Информирование ЕДДС |
| 2 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Оперативный штаб | Администрация района |  |
| 3 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» ООО «Управляющая компания № 1» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «АЭС» Юрьев-Польский РЭС Район электрических сетей г.Юрьев-Польский АО «ОРЭС - Владимирская область» Районная эксплуатационная газовая служба в городе Юрьев-Польском филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимир ОП АО «ВКС» (Владимирские коммунальные системы) «Теплоэнерго» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д.33 Глава администрации, зам. главы администрации — начальник управления ЖКХ и энергетики | Информирование ЕДДС |
| 4 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» ООО «Управляющая компания № 1» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «АЭС» Юрьев-Польский РЭС Район электрических сетей г.Юрьев-Польский АО «ОРЭС - Владимирская область» Районная эксплуатационная газовая служба в городе Юрьев-Польском филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимир ОП АО «ВКС» (Владимирские коммунальные системы) «Теплоэнерго» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д.33 Глава администрации, зам. главы администрации — начальник управления ЖКХ и энергетики | Информирование ЕДДС |
| 5 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» ООО «Управляющая компания № 1» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго» ПО «АЭС» Юрьев-Польский РЭС Район электрических сетей г.Юрьев-Польский АО «ОРЭС - Владимирская область» Районная эксплуатационная газовая служба в городе Юрьев-Польском филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Владимир ОП АО «ВКС» (Владимирские коммунальные системы) «Теплоэнерго» | г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д.33 Глава администрации, зам. главы администрации — начальник управления ЖКХ и энергетики | Информирование ЕДДС |

ТЕЛЕФОНЫ

Диспетчерских, аварийных, дежурных служб при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций

| Единая дежурно-диспетчерская служба Юрьев-Поьского района | 112; 2-30-00 |
| --- | --- |
| Администрация МО Юрьев-Польский район | 2-24-35 |
| МЧС, пожарная служба | 101; 2-21-39 |
| ОВД по Юрьев-Польскому району Служба участковых уполномоченных полиции | 102; 2-27-27 |
| Скорая медицинская помощь | 103 |
| Газовая служба | 104 |
| ООО «Управляющая компания» | 2-11-22 |
| ИП Воропаев | 2-33-37 |
| ООО «Стройсервис» | 2-24-23 |
| ООО «ФАРТ» | 2-10-77 |
| ОП АО «ВКС» «Теплоэнерго» | 2-20-74 |
| Юрьев-Польский РЭС ОАО «Владимирэнерго» | 2-21-26 |
| АО «ОРЭС - Владимирская область» (ГЭС) | 2-26-36 |
| МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» | 2-24-53 |
| ТСЖ «Домострой» ул. Шибанкова, д. 51 | 89107708992 |

При возникновении незначительных повреждений в системе теплоснабжения

диспетчер, ответственное лицо:

Информирует руководителя организации, направляет дежурную бригаду для уточнения степени повреждения, ограждения опасной зоны, определения времени ликвидации последствий повреждения

Оповещает диспетчерские, аварийные, дежурные службы

В случае невозможности оперативного устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения

диспетчер, ответственное лицо : информирует и взаимодействует

Ответственные лица

Администрация муниципального образования Юрьев-Польский район

Схема взаимодействия диспетчерских, аварийных, дежурных служб при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования

Юрьев-Польский район